## Лист1
№ п/п | Найменування | Артикул | Наявність
1 | FC 51 1-фазний, 0,18 кВт | 132F0001 | 0
2 | FC 51 1-фазний, 0,37 кВт | 132F0002 | 24
3 | FC 51 1-фазний, 0,75 кВт | 132F0003 | 6
4 | FC 51 1-фазний, 1,5 кВт | 132F0005 | 17
5 | FC 51 1-фазний, 2,2 кВт | 132F0007 | 17
6 | FC 51 3-фазний, 0,37 кВт | 132F0017 | 22
7 | FC 51 3-фазний, 0,75 кВт | 132F0018 | 13
8 | FC 51 3-фазний, 1,5 кВт | 132F0020 | 0
9 | FC 51 3-фазний, 2,2 кВт | 132F0022 | 16
10 | FC 51 3-фазний, 3,0 кВт | 132F0024 | 11
11 | FC 51 3-фазний, 4,0 кВт | 132F0026 | 3
12 | FC 51 3-фазний, 5,5 кВт | 132F0028 | 7
13 | FC 51 3-фазний, 7,5 кВт | 132F0030 | 5
14 | FC 51 3-фазний, 11 кВт | 132F0058 | 5
15 | FC 51 3-фазний, 15 кВт | 132F0059 | 1
16 | FC 51 3-фазний, 18,5 кВт | 132F0060 | 13
17 | FC 51 3-фазний, 22 кВт | 132F0061 | 6
18 | iC2 1-фазний, 0,37 кВт | 132L6106 | 4
19 | iC2 1-фазний, 0,75 кВт | 132L6107 | 5
20 | iC2 1-фазний, 1,5 кВт | 132L6108 | 8
21 | iC2 1-фазний, 2,2 кВт | 132L6109 | 10
22 | iC2 3-фазний, 0,37 кВт | 132L6128 | 7
23 | iC2 3-фазний, 0,75 кВт | 132L6129 | 10
24 | iC2 3-фазний, 1,5 кВт | 132L6130 | 43
25 | iC2 3-фазний, 2,2 кВт | 132L6131 | 18
26 | iC2 3-фазний, 3,0 кВт | 132L6132 | 31
27 | iC2 3-фазний, 4,0 кВт | 132L6133 | 32
28 | iC2 3-фазний, 5,5 кВт | 132L6134 | 21
29 | iC2 3-фазний, 7,5 кВт | 132L6135 | 30
30 | iC2 3-фазний, 11 кВт | 132L6136 | 33
31 | iC2 3-фазний, 15 кВт | 132L6137 | 18
32 | iC2 3-фазний, 18,5 кВт | 132L6138 | 17
33 | iC2 3-фазний, 22 кВт | 132L6139 | 16
34 | Панель керування LCP11 | 132B0100 | 73
35 | Панель керування LCP12 | 132B0101 | 52
36 | Монтажний комплект до FC-051 (...7551) | 132B0102 | 33
37 | Кришка до FC51 (замість дисплея) | 132B0131 | 2
38 | Пластина розділу габаритів M1 та M2 (....6890) | 132B0106 | 2
39 | Пластина розділу габариту М3 (....2554) | 132B0107 | 5
40 | Пластина розділу габаритів M4 та M5 (...6966) | 132B0122 | 8
41 | Панель управління 2.0 ОР2 | 132G0234 | 52
42 | Комплект для монтажу панелі управління ОА2 на дверцята шафи (гумова рамка+3 гвінта) | 132G0235 | 32
43 | Комплект для скритого монтажу панелі управління ОА2 на дверцята шафи | 132G0236 | 31
44 | Кабель панелі управління 1,5 м ОА2 | 132G0237 | 16
45 | Кабель панелі управління 3 м ОА2 | 132G0238 | 24
45 | Адаптер USB-C/RJ45 для iC2-Micro | 132G0326 | 58
46 | FC-202P1K1T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 131B8894 | 4
47 | FC-202P1K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 131B8649 | 6
48 | FC-202P2K2T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 131B8903 | 3
49 | FC-202P3K0T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 131B8912 | 6
50 | FC-202P4K0T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 131B8920 | 5
51 | FC-202P5K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 131B8940 | 4
52 | FC-202P7K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 131B8650 | 0
53 | FC-202P11KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 131F6637 | 6
54 | FC-202P15KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 131F6641 | 4
55 | FC-202P18KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 131F6645 | 7
56 | FC-202P22KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 131F6765 | 4
57 | FC-202P30KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 131F6770 | 6
58 | FC-202P37KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 131F6775 | 4
59 | FC-202P45KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 131F6650 | 5
60 | FC-202P55KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 131F6654 | 3
61 | FC-202P75KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 131F6658 | 3
62 | FC-202P90KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 131F6663 | 0
63 | FC-202N110T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 134F0366 | 3
64 | FC-202N132T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 134F0368 | 2
65 | FC-202N160T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 134F0371 | 2
66 | FC-202N200T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 134F0372 | 2
67 | FC-202N250T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 134F0373 | 0
68 | FC-101P30KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 131L9873 | 0
69 | FC-101P37KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 131L9881 | 3
70 | FC-101P45KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 131L9889 | 2
71 | FC-101P55KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 131L9897 | 1
72 | FC-102P45KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 131F6627 | 0
73 | FC-102P55KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 131F5449 | 1
74 | Монтажний комплект до FC-102/202/302 | 130B1117 | 34
75 | Дисплей LCP102 | 130B1107 | 23
76 | Годинник реального часу, опція D з покриттям | 134B6544 | 10
77 | Опціональна плата сенсорів Sensor Input Card MCB 114 | 130B1272 | 11
78 | MCA 120 Плата зв’язку Profinet, з покриттям | 130B1235 | 9
79 | Пл. VLT® Profibus DP V1 MCA 101, з покр. | 130B1200 | 19
80 | Пл. VLT® Ext.Casc.Contr. MCO 101,з покр. | 130B1218 | 11
81 | Пл. VLT® Ext.Casc.Contr. MCO 101,з покр. | 130B1219 | 4
82 | Пл.VLT® Adv.Casc.Contr.MCO 102, без пок. | 130B1154 | 4
83 | Mounting Kit f. C Option, 40mm, A2/A3 | 130B7530 | 1
84 | Mounting Kit f. C Option, 40mm, B3 | 130B1413 | 1
85 | Mounting Kit C Option, B/C/D/E/F(not B3) | 130B7533 | 2
86 | VLT® Relay Option MCB 105, uncoated | 130B1110 | 18
87 | Плата VLT® Modbus TCP MCA 122, з покриттям | 130B1296 | 26
88 | VLT® EtherNet/IP MCA 121, uncoated | 130B1119 | 24
89 | VLT® 24V DC Supply MCB 107, uncoated | 130B1108 | 12
90 | dU/dt Filter IP00 110А 2009р. новий в упаковці | 130В2388 | 1
91 | LCP31 (Дисплей до FC-101) | 132B0200 | 3
92 | LCP21 (Дисплей до FC-280) | 132B0254 | 10
93 | Монтажний комплект до LCP31 | 132B0201 | 21
94 | MCD202007T4CV3 | 175G5209 | 3
95 | MCD202015T4CV3 | 175G5210 | 21
96 | MCD202018T4CV3 | 175G5211 | 0
97 | MCD202022T4CV3 | 175G5212 | 2
98 | MCD202030T4CV3 | 175G5213 | 1
99 | MCD202037T4CV3 | 175G5214 | 5
100 | MCD202045T4CV3 | 175G5215 | 2
101 | MCD202055T4CV3 | 175G5216 | 1
102 | MCD202075T4CV3 | 175G5217 | 2
103 | MCD202090T4CV3 | 175G5218 | 2
104 | MCD202110T4CV3 | 175G5219 | 2
105 | MCD60020BT5S1X20CV2 | 136G7346 | 2
106 | MCD60034BT5S1X20CV2 | 136G8759 | 2
107 | MCD60042BT5S1X20CV2 | 136G7347 | 3
108 | MCD60063BT5S1X20CV2 | 136G8763 | 2
109 | MCD60069BT5S1X20CV2 | 136G7348 | 2
110 | MCD60086BT5S1X20CV2 | 136G7349 | 0
111 | MCD60108BT5S1X20CV2 | 136G8768 | 2
112 | MCD60144BT5S2X00CV2 | 136G8774 | 2
113 | MCD60171BT5S2X00CV2 | 136G7351 | 2
114 | MCD60194BT5S2X00CV2 | 136G8779 | 1
115 | MCD60244BT5S2X00CV2 | 136G7352 | 1
116 | MCD60287BT5S2X00CV2 | 136G8787 | 2
117 | MCD60323BT5S2X00CV2 | 136G7353 | 1
118 | MCD60410BT5S2X00CV2 | 136G8794 | 1
119 | Плата зв'язку Modbus RTU для MCD600 | 175G0127 | 14
120 | Modbus TCP модуль для MCD 600 | 175G0130 | 12
121 | Модуль Modbus для MCD200; MCD500 | 175G9000 | 27
122 | MCD 600 Profibus | 175G0128 | 10